PTC.5 	Fläktluftkylare

Fläktkonvektor av Vasatherms (tel 08-556 50 730) typ LINE 30-EC i följande utförande:

-I vitlackerat utförande för synligt montage på vägg.

-Basenhet med kylbatteri med gemensam ansl. DN15 (inkl. luftnippel)

-Integrerad dropplåt för anslutning DN15 till dräneringsledning med självfall

-Lågenergimotor av EC-typ

- Elanslutning 230 Volt 1-fas

- Rengöringsbart filter

-Dimensionerande data är vid följande styrsignaler x/x/x V

-Tillval: Styrpaket IQC, Styrutrustning typ RC-C3DFOC för styrning av 2-vägsventil TBV-C i sekvens med fläkthastighet inkl. trafo, RC med Modbuskommunikation samt automatikläge levereras löst för väggmontage

Aggregat				LINE 30-EC

Kyleffekt total kW		L/M/H

Kyleffekt sensibel kW		L/M/H

KB in/ut °C			L/M/H

KB-flöde l/s

Tryckfall kylbatteri kPa

Rumstemperatur % RH

Luftmängd m³/h		L/M/H

Ljudnivå dB(A) 10m² Sabine		L/M/H

Effektförbrukning Watt		Högfart	25

Märkström A			Högfart	0,21

Vikt kg				14

Mått i mm inkl. tillbehör i luftriktning	Bredd	1235

Längd 	333

Djup 	185