PTD.5 	Fläktförsedda kylare och värmare

Fläktkonvektor av Vasatherms (tel 08-556 50 730) typ MAGNUM CPM 234-EC, Bedömd i Sunda hus (A) samt Byggvarubedömningen (accepteras) i följande utförande:

-I naket utförande för takmontage.

-Basenhet med kyl- och värmebatteri ansl. DN20 (inkl luftnippel)

-Integrerad dropplåt med nippel för anslutning till dräneringsledning med självfall

-Tystgående lågenergimotor av EC-typ

-Kopplingsplint MRS5 för elanslutning 230 Volt 1-fas

-Rengöringsbart luftfilter MFC-P2

-Röranslutningssida sett mot luftriktningen höger eller vänster enl rörritning.

-Dimensionerande data är vid följande styrsignaler L/M/H

-Tillbehör: Styrpaket IQC innehållande; Styrutrustning typ Regin RC-C3DFOC för styrning av 2-vägs styrventil TBV-C med ställdon, i sekvens med fläkthastighet (inkl. trafo)

Aggregat			MAGNUM CPM 234-EC

Kyla

Kyleffekt total Watt		L/M/H

Kyleffekt sensibel Watt		L/M/H

KB in/ut °C			L/M/H

KB-flöde l/s

Tryckfall kylbatteri kPa

Rumstemperatur °C / % RH

Värme

Värmeeffekt Watt		L/M/H

Vs-temp in/ut °C		L/M/H

Vs-flöde l/s

Tryckfall värmebatteri kPa

Rumstemperatur °C

Övrigt

Luftmängd l/s			L/M/H

Ljudnivå dB(A) 10m² Sabine		L/M/H

Ljudnivå Lw			L/M/H

Effektförbrukning Watt		Högfart

Strömförbrukning Ampere		Högfart

Vikt kg

Mått i mm inkl tillbehör		Bredd	1286

längd 	605

Höjd	275